Aktualny stan prawny Aglomeracji i przyczyny wnioskowania o zmianę:

Aglomeracja Poznań wyznaczona została decyzją Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr LI/976/14 z dnia 27 października 2014 r. Z uwagi na ww. Uchwałę i wnioski o zmianę aglomeracji Tarnowo Podgórne i Skórzewo wnioskuje się o korektę granic Aglomeracji Poznań w zakresie miejscowości należących do Gmin: Tarnowo Podgórne i Dopiewo.

Korekta planu Aglomeracji Poznań

(jest to uzupełnienie złożonego wniosku (styczeń 2014 r.), który był podstawą do uchwalenia aglomeracji Poznań uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 października 2014r.)

I. Część opisowa

- Zasięg terytorialny Aglomeracji

Aglomeracja Poznań będzie obejmować miejscowości zgodnie z uchwałą nr LI/976/14 z dnia 27 października 2014 r. w zakresie gmin: Poznań, Czerwonak, Luboń, Mosina, Pobiedziska, Suchy Las, Swarzędz. Wnioskowana korekta granic aglomeracji, będzie dotyczyć miejscowości w Gminach: Tarnowo Podgórne i Dopiewo.

Zestawienie obszaru Aglomeracji Poznań wymagającego korekty:

- Gmina Tarnowo Podgórne - w granicach aglomeracji pozostają miejscowości:

Baranowo z wyłączeniem ulic: Purpurowa, Złota, Błękitna, Karminowa, Srebrna, Rolna, Nowina, Poznańska (od granic miasta Tarnowo Podgórne do ul. Szamotulskiej).

Chyby z wyłączeniem ulic: Sekwojowa, Cyprysowa, Figowa, Ananasowa, Jodłowa* (od ul. Cedrowej do ul. Kokosowej), Cedrowa, Platanowa, Daktylowa, Cisowa, Pomarańczowa, Palmowa, Jesionowa, Mahoniowa, Oliwkowa, Różana, Kameliowa, Kokosowa, Migdałowa, Hebanowa.

*pozostała część ulicy od Kokosowej do Szamotulskiej należy do zlewni Aglomeracji Poznań.

Przeźmierowo z wyłączeniem ulic: Wysogotowska (od ul. Poznańskiej do ul. Leśnej), Dropia, Aleja Ptasia, Jarząbkowa, Przepiórcza, Gołębia, Słowicza, Żurawia, Derkaczowa, Skowronkowa, Jaskółcza, Kukułcza.

Wysogotowo – w całości

- Gmina Dopiewo – do granic aglomeracji zostaje dołączona miejscowość Skórzewo w zakresie ulic:

Aroniowa, Cedrowa, Czereśniowa, Gruszowej, Jaworowa, Kolejowa, Leszczynowa, Mieczykowa, Niecała, Orzechowa, Sadowa, Sportowa, Szarotkowa, Szkolna, Wiśniowa (od działki 447/4 i 440/28 obręb Skórzewo 0010 AR_15 do ulicy Kolejowej), Wspólna (od działki 456/14 i 455/17 obręb Skórzewo 0010 AR_15 do ulicy Kolejowej) Osiedle Grunwald (ul. Poznańska 82, 84, 86, 88).

Weryfikacja granic aglomeracji Poznań wykonana została w konsultacji z Gminą Tarnowo Podgórne i Dopiewo – jest jednolita ze wcześniej złożonymi wnioskami przez przedmiotowe gminy o zmianę granic aglomeracji Tarnowo Podgórne i Skórzewo.

B. Długość i rodzaj istniejącej i planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji

| *Łączna długość istniejącej (wg danych na koniec wrzesień 2013 r.) sieci kanalizacyjnej [km] | 1 355,23 |
| --- | --- |
| w tym: |  |
| długość kanalizacji sanitarnej [km] | 1 193,53 |
| długość kanalizacji ogólnospławnej [km] | 161,70 |
| **Łączna długość realizowanej i planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej [km] | 346,47 |
| w tym: |  |
| długość kanalizacji sanitarnej [km] | 346,47 |
| długość kanalizacji ogólnospławnej [km] | 0 |

*Łączna długość istniejącej (wg danych na koniec wrzesień 2013 r.) sieci kanalizacyjnej [km]

- w uchwale Aglomeracji Poznań z dnia 27 października 2014r. = 1 338,15 km

- zaktualizowano długość sieci kanalizacyjnej w zakresie miejscowości z gminy Tarnowo Podgórne

- dodano długość sieci kanalizacyjnej z miejscowości Skórzewo

Obliczenia:

1 338,15 km – 39,84 km (jest to sumaryczna dł. sieci kanalizacyjnej dla całych miejscowości z Tarnowa Podgórnego wg wniosku styczeń 2014 – w ramach starych granic aglomeracji) + 56,92 km (jest to zaktualizowana dł. sieci dla miejscowości z Tarnowa Podgórnego w ramach nowych granic aglomeracji Poznań (45,12 km)  + dł. sieci z Skórzewa w ramach nowych granic (11,8 km)) = 1 355,23 km

**Łączna długość realizowanej i planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej [km]

- w uchwale Aglomeracji Poznań z dnia 27 października 2014r.:

w trakcie realizacji = 231,24 km

planowanej = 113,19

- dodano długość sieci kanalizacyjnej z miejscowości z Gminy Tarnowo Podgórne

Obliczenia:

231,24+113,19 = 344,43 (dł. wg uchwały z 2014) + 2,04 km(dł. realizowanej sieci kanalizacyjnej dla miejscowości z Tarnowa Podgórnego wg przedmiotowej korekty wniosku – środki inwestycyjne na przedmiotową sieć pochodzą w całości z Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM, nazwy projektów podano w Tabeli z wykazem dla miejscowości dla obszaru aglomeracji po korekcie (ok. 30 posesji będzie miała możliwość podłączenia się do kanalizacji sanitarnej w ramach prowadzonych inwestycji) = 346,47 km

C. Liczba mieszkańców, turystów i studentów obsługiwanych przez sieci kanalizacyjne na terenie Aglomeracji (wg danych na koniec 2012 r.)

| * Liczba rzeczywistych mieszkańców w proponowanej aglomeracji [osób] | 655 780 |
| --- | --- |
| Liczba mieszkańców obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną [osób] | 615 938 |
| Liczba mieszkańców nieobsługiwanych przez sieć kanalizacyjną [osób], którzy będą korzystali z sieci kanalizacyjnej która jest w trakcie realizacji | 21 995 |
| Liczba mieszkańców nieobsługiwanych przez sieć kanalizacyjną [osób], które będą korzystały z planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej | 17 847 |
| Liczba turystów w sezonie obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną [miejsc noclegowych] | 21 490 |
| Liczba turystów w sezonie nieobsługiwanych przez sieć kanalizacyjną [miejsc noclegowych] | 215 |
| Liczba studentów obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną [osób] | 41 150 |
| Liczba studentów nieobsługiwanych przez sieć kanalizacyjną [osób] | 411 |

* Liczba rzeczywistych mieszkańców w proponowanej aglomeracji [osób]

- w uchwale Aglomeracji Poznań z dnia 27 października 2014r. było = 656 137 mk

- zaktualizowana liczbę mieszkańców dla miejscowości z Tarnowa Podgórnego

- dodano mieszkańców z miejscowości Skórzewo

Obliczenia:

656 137 mk (wg uchwały z 2014 r.) – 10 161 mk (liczba mieszkańców dla Tarnowa Podgórnego wg wniosku styczeń 2014) = 645 976 + 9 804 mk (liczba mieszkańców dla miejscowości z Tarnowa Podgórnego tj. 8 775 mk i Skórzewa tj. 1 029 mk wg przedmiotowej korekty wniosku) = 655 780 mk

Do tabel w punktach B i C wykorzystano:

- dane w zakresie  gmin: Poznań, Czerwonak, Luboń, Mosina, Pobiedziska, Suchy Las, Swarzędz zgodnie z wnioskiem złożonym w styczniu 2014 r., który stanowił podstawę do Uchwały nr LI/976/14 z dnia 27 października 2014 r.

- dane w zakresie gmin: Tarnowo Podgórne i Dopiewo zgodnie z poniższą tabelką:

Tabelka z wykazem dla miejscowości dla obszaru aglomeracji po korekcie:

| Gmina | Nazwa miejscowości | Liczba Mk stan na 31.12.2014r | Liczba Mk skanalizowanych | Długość istniejącej sieci kan. [km] | Liczba mieszkańców planowanych do skanalizowania w roku 2015 i po 2015 | Długość sieci kanalizacyjnej w realizacji do końca 2015 [km] | Nazwa projektu w ramach, którego realizowana jest inwestycja (informacja o stanie przygotowania inwestycji i terminie realizacji) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarnowo Podgórne | Baranowo | 2 134 | 6 996 | 8,49 | 1 779* | 0,188 | miejscowość skanalizowana + Inwestycje Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jodłowej w m. Chyby, gmina Tarnowo Podgórne” |
|  | Chyby | 454 |  | 9,39 |  | 0,233 | miejscowość skanalizowana + Inwestycje Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Platanowej w m. Baranowo, gmina Tarnowo Podgórne” |
|  | Przeźmierowo | 5 662 |  | 19,04 |  |  | miejscowość skanalizowana |
|  | Wysogotowo | 525 |  | 8,2 |  | 1,622 | miejscowość skanalizowana + Inwestycje Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ul. Batorowskiej, Pszennej i Długiej w m. Wysogotowo, gmina Tarnowo Podgórne” |
| Dopiewo | Skórzewo | 1 029 | 998 | 11,8 | 31** | - | miejscowość skanalizowana |
| SUMA |  | 9 804 | 7 994 | 56,92 | 1 810 | 2,043 |  |

*Mieszkańcy planowani do podłączenia w ramach istniejącej kanalizacji sanitarnej jak i nowo budowanej kanalizacji sanitarnej (w trakcie realizacji).

**Mieszkańcy planowani do podłączenia w ramach istniejącej kanalizacji sanitarnej.

D. Informacja o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacyjnego jest planowane w latach 2013 – 2015 – bez zmian w stosunku do złożonego wniosku w styczniu 2014 r. tj.:

| przemysł korzystający z systemu kanalizacyjnego (wg zestawienia Aquanet stan na 31.12.2012 r.) [RLM] | 421 315 |
| --- | --- |
| przemysł na szambach (wg zestawienia Aquanet stan na 31.12.2012 r.) [RLM] | 17 782 |
| przemysł korzystający z systemu kanalizacyjnego stan na 31.12.2015 r. [RLM] | 435 541 |
| przemysł na szambach stan na 31.12.2015 r. [RLM] | 3 556 |

Uwaga: Wartości dla przemysłu pozostają bez zmian – cały zdefiniowany przemysł przy wniosku ze stycznia 2014 r. z gminy Tarnowo Podgórne pozostaje w granicach skorygowanej aglomeracji. W ramach realizowanych inwestycji przez Gminę Tarnowo Podgórne do kanalizacji sanitarnej zostaną podłączani tylko mieszkańcy. Na terenie Skórzewa nie ma zakładów przemysłowych.

E. Podsumowanie wielkości RLM dla korygowanej aglomeracji Poznań:

| RLM Aglomeracji aktualnie | 1 158 500 |
| --- | --- |
| * RLM Aglomeracji po korekcie granic aglomeracji, w tym: | 1 158 143 |
| - RLM od mieszkańców | 655 780 |
| - RLM od turystów i studentów | 63 266 |
| - RLM z przemysłu | 439 097 |

* wielkość aglomeracji Poznań uległa zmianie ze względu na aktualizację liczby mieszkańców uwzględniając korektę granic aglomeracji – RLM aglomeracji zmalał o 357 mk.

Informacje dotyczące:

- opisu funkcjonujących oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji,

- ilości i jakości oczyszczanych ścieków na terenie aglomeracji,

- stref ochronnych ujęć wody obejmujące tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej,

- obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych,

- form ochrony przyrody,

wymagane do uchwalenia nowych granic aglomeracji Poznań, są zgodne z wnioskiem złożonym w styczniu 2014 r., który był podstawą do uchwalenia uchwały nr   LI/976/14 z dnia 27 października 2014 r. Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

II. Część graficzna (stanowi załącznik nr 1).

W załączeniu przedstawiono mapę w skali 1: 25 000 zawierającą:

oznaczenie granic Aglomeracji,

oznaczenie znajdujących się na terenie Aglomeracji oczyszczalni ścieków komunalnych, do których odprowadzane są ścieki komunalne,

oznaczenie granic administracyjnych,

oznaczenie stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej,

oznaczenie granic terenów objętych formami ochrony przyrody, oznaczenie miejscowości wchodzących w skład aglomeracji z zaznaczeniem głównych kolektorów kanalizacyjnych biegnących do oczyszczalni ścieków.