### WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI

URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH

I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

BĘDĄCYCH W POSIADANIU

AQUANET S.A.

Nr  8/07/2008

NA LATA 2009 – 2013

___________________________________________________________________

Poznań, lipiec 2008 r.

OPIS

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET S.A. na lata 2009 – 2013 został opracowany zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7.06.2001 r. (tekst jednolity – Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858, Dz. U. z 2007 r. Nr 147 poz. 103).

Przedstawiony plan stanowi aktualizację przekazanego w ubiegłym roku wieloletniego planu na lata 2008-2012.

Plan obejmuje obszar działania Spółki.

Zgodnie z art. 21 w/w Ustawy plan określa w szczególności:

- planowany zakres usług wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2009 – 2013 w podziale na:

- I - przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach planu – tabela 1

- II - przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków – tabela 2

- III - przedsięwzięcia inne – tabela 3

- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach kształtujące się od 239 771 tys. zł do 106 102 tys. zł, ogółem 775 878 tys. zł (poziom cen 2008 r.) – tabela 4

- sposoby finansowania planowanych inwestycji – tabela 5

Przy tworzeniu planu kierowano się głównie następującymi założeniami:

- pozyskiwaniem nowych odbiorców w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków,

- utrzymaniem zdolności produkcyjnej i pewności działania obiektów w zakresie ujmowania i uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków,

- spełnieniem wymogów norm polskich i dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie działalności Spółki,

- wdrażaniem uchwalonego przez Zarząd Spółki Poziomu Świadczenia Usług określającego docelowe standardy jakości,

- ograniczeniem awaryjności w systemach dystrybucji wody i transportu ścieków.

Podstawą określenia zadań w planie i ustalenia ich zakresów były posiadane przez Spółkę opracowania o charakterze programowym dla okresu najbliższych lat i dalszej perspektywy (Program rozwoju wodociągów i kanalizacji aglomeracji poznańskiej, Studium infrastruktury wod.-kan. aglomeracji poznańskiej, koncepcje programowo – przestrzenne poszczególnych rejonów miasta Poznania i gmin objętych działaniem Spółki). Program rozwoju wodociągów i kanalizacji aglomeracji poznańskiej (oprac. 1996r.) i jego aktualizacja tj. Studium infrastruktury wod.-kan. aglomeracji poznańskiej, stanowią element obowiązującego obecnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, natomiast koncepcje programowo – przestrzenne zostały sporządzone na bazie obowiązujących dokumentów planowania przestrzennego (planów szczegółowych miasta Poznania, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gmin).

Można zatem stwierdzić, iż przedstawiony Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET S.A. jest zgodny z w/w opracowaniami planowania przestrzennego i spełnia zapis art. 21 pkt. 3 Ustawy ( z późn. zmianami), o której mowa wyżej.

W planie uwzględniono podział na wodociągi, kanalizację, oczyszczalnie ścieków i inne działania, dodając do tego nakłady na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów

- zakupy inwestycyjne

- komputeryzację.

W części dotyczącej wodociągów wydzielono grupy zadań na ujęciach wody, stacjach uzdatniania oraz na sieciach wodociągowych i obiektach związanych z transportem wody. Analogicznego podziału zadań dokonano w części dotyczącej kanalizacji. Zadania zestawiono w tabelach, grupując przedsięwzięcia osobno dla zadań rozwojowo – modernizacyjnych, racjonalizujących zużycie wody i odprowadzenie ścieków oraz innych.

W niniejszym planie, podobnie jak w poprzednim dokumencie znajdują się trzy grupy zadań:

- Zadania dofinansowywane z ISPA

Do zadań dofinansowanych ze środków funduszu „ISPA” należą:

- modernizacja Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków,

- budowa kanałów sanitarnych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne (ciążących do poznańskiego systemu kanalizacyjnego),

- PIU, pomoc techniczna, zarządzanie, nadzór na budowie

Pozostałe zadania z projektu ISPA zostały zrealizowane w latach ubiegłych lub ich realizacja kończy się w roku 2008.

- Zadania wnioskowane o dofinansowanie z FS

Plan przewiduje kontynuację działań mających na celu pozyskanie środków pomocowych Unii Europejskiej z Funduszu Spójności.

Zadania te posiadają w kolumnie „opis” czerwoną adnotację na ten temat.

Utrzymano założenie dotyczące wielkości dofinansowania na poziomie 50 %.

W porównaniu do planu na lata 2008-2012 zweryfikowano zawarte w poprzedniej wersji planu:

- listy zadań dofinansowywanych z Funduszu Spójności

- harmonogramy ich realizacji

- zakresy rzeczowe

W ramach wniosków do FS planuje się zrealizować znaczące inwestycje wodno – kanalizacyjne:

I – WODOCIĄGI

Ze względu na potrzeby zoptymalizowania procesów uzdatniania wody oraz konieczność spełnienia wymogów norm polskich i dyrektyw Unii Europejskiej, w planie przewiduje się zmodernizować ujęcia i stacje uzdatniania wody:

- SUW Mosina

- ujęcie Dębina i SUW Wiśniowa; ze względu na konieczność ograniczenia   środków w najbliższym dziesięcioleciu zminimalizowano zakres modernizacji stacji Wiśniowa ograniczając się do najpilniejszych potrzeb, m.in. do zainstalowania instalacji węgla pylistego i zastosowania dezynfekcji wody promieniami UV. Pełną modernizację zamierza się zrealizować po 2017 roku.

Jeśli chodzi o ujęcie wody w Mosinie, to w najbliższych latach planuje się dopracować optymalny zakres rzeczowy inwestycji wraz z pozyskaniem decyzji lokalizacyjnej i środowiskowej (lokalizacja na obszarze Natura 2000). Projektowanie i realizację przesunięto na dalsze lata.

Ponadto planuje się wystąpić o dofinansowanie z Funduszu Spójności przedsięwzięcia polegającego na doprowadzeniu wody z Poznańskiego Systemu Wodociągowego do gminy Kórnik wraz z rozbudową w tej gminie systemu wodociągowego. Zamiar podłączenia gminy Kórnik do PSW spowodowany jest m. in. udokumentowanym brakiem wystarczających zasobów wodnych w tej gminie.

II – KANALIZACJA

Z dofinansowaniem z Funduszu Spójności planuje się również:

- skanalizować tereny peryferyjne miasta Poznania (Szczepankowo, Starołęka) oraz tereny w zlewni kol. Wirskiego w Luboniu,

- przebudować i zmodernizować oczyszczalnie ścieków w Mosinie i Borówcu,

- rozbudować systemy kanalizacyjne gmin Mosina, Kórnik

- wybudować system kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Hetmańskiej,

- wybudować kolektory w Poznaniu: ogólnospławny w Al. Niepodległości, Prawobrzeżny II od ul. Głównej do ul. Katowickiej, Sucholeski

- zmodernizować system kanalizacyjny na terenie Śródki

Działania te mają na celu m.in. spełnienie zapisów zawartych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, stanowiących zobowiązania Polski z Traktatu Akcesyjnego z 2004 roku.

- Zadania „własne”

Pozostałe zadania, najczęściej o niskich nakładach finansowych, które nie kwalifikują się do starań o dofinansowanie ze środków unijnych, a których realizacja z różnych względów jest wskazana.