Poznań, 12.06.2024 roku
Znak sprawy: Or-II.0003.1.121.2024
Nr rej.: 12062402771
Pan
Adam Szabelski
Radny Miasta Poznania
Szanowny Panie Radny,
odpowiadając na otrzymaną za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta Poznania pismem z 29 maja 2024 r. i przekazaną mi przez Prezydenta Miasta Poznania do rozpatrzenia interpelację Pana Radnego w sprawie sieci wodociągowej w rejonie osiedla Wilczy Młyn, uprzejmie informuję:
Spółka Aquanet S.A. na bieżąco monitoruje stan sieci wodociągowej na obszarze osiedla Wilczy Młyn. W ocenie Spółki przewidywany okres żywotności rurociągów żeliwnych, z których głównie zbudowana jest sieć na terenie Wilczego Młyna, jest znacznie dłuższy od przytoczonych przez Pana Radnego 30-40 lat. Należy jednak podkreślić, że niezbędne remonty oraz rewitalizacje są wykonywane zgodnie z potrzebami wynikającymi z bezpieczeństwa eksploatacji sieci.
W ostatnich latach w tym rejonie dochodziło średnio do 1-3 awarii na rok na przyłączach wodociągowych. Prowadzone prace eksploatacyjne, takie jak wymiana zasuw lub hydrantów, mogły być mylnie odbierane przez mieszkańców jako prace związane z awariami, ze względu na konieczność czasowych wyłączeń wody oraz wykonywanie prac wykopowych powodujących często utrudnienia drogowe. 
W ciągu ostatnich lat spółka przeprowadziła szereg zabiegów, które poprawiły jakość świadczonych usług w rejonie osiedla Wilczy Młyn, tj.:
•	obniżono ciśnienie wody (zgodnie z obowiązującymi normami),
•	dodano drugie źródła zasilania w wodę dla całego osiedla od strony ul. Naramowickiej,
•	wyremontowano odcinek sieci wodociągowej DN300 wzdłuż ul. Lechickiej pomiędzy ul. Żołnierzy Lenino, a ul. Obrońców Tobruku.
Ponadto, mając na celu poprawę sprawności sieci wodociągowej na terenie Wilczego Młyna, od początku 2024 r. Aquanet S.A. dokonał wymiany 6 szt. niesprawnych zasuw na ul. Rataja oraz ul. Batalionów Chłopskich.
Odnośnie zabezpieczenia środków finansowych na niezbędne remonty informuję, że na przełom roku 2024-2025 zaplanowano remonty odcinka sieci wodociągowej DN300 pomiędzy ul. Żołnierzy Lenino oraz sieci wodociągowej DN 300 w ul. Kazimierza Spornego. Sukcesywnie wymieniana będzie także część armatury wodociągowej.
Spółka zabezpieczyła także środki finansowe na wymianę przyłączy wodociągowych w tym rejonie. Wszyscy zainteresowani mieszkańcy mogą składać wnioski o wymianę przyłączy wodociągowych na adres email: pawel.rogowicz@aquanet.pl. 
Z wyrazami szacunku
Z up. PREZYDENTA MIASTA
(-) Natalia Weremczuk
ZASTĘPCZYNI
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miasta