Poznań, dnia 21.07.2025
Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
dla Miasta Poznania
Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznań
PINB.OIK.50041.3775.2022
Urząd Miasta Poznania
Wydział Organizacyjny
Or-II.0003.1.165.2025
Odpowiadając na interpelację radnego M. Rozmiarka w sprawie decyzji o ponownym dopuszczeniu do użytkowania kościoła św. Kazimierza w Poznaniu uprzejmie informuję, co następuje.
W dniu 16.07.2025 r. pracownicy PINB przeprowadzili na terenie przedmiotowej nieruchomości czynności kontrolne polegające na sprawdzeniu wykonania obowiązku nałożonego decyzją nr 100/2023. Podczas kontroli stwierdzono, że właściciel nie wykonał wszystkich robót wskazanych w decyzji – jest w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej związanej z remontem elewacji, wymianą instalacji elektrycznej. Trwa obserwacja spękań, na które założono szczelinomierze oraz plomby.
Jednocześnie ustalono, że o ile wykonano remont pokrycia dachowego, trwa obsychanie zawilgoconej konstrukcji dachu oraz tynków na sklepieniach kościoła, co powoduje odpadanie tynków wewnątrz obiektu, co w opinii PINB w dalszym ciągu może zagrażać jego użytkownikom. Ponadto dachówki na gzymsach przed wejściem do kościoła zostały częściowo zabezpieczone, nadal miejscowo mogą one odpadać.
Wobec powyższych ustaleń budynek kościoła nie nadaje się w chwili obecnej do bezpiecznego użytkowania.
Z up. Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego dla Miasta Poznania
mgr Anna Zakrzyńska
Kierownik Oddziału Inspekcji i Kontroli
(dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
Otrzymują:
1.	Adresat
2.	PINB OIK aa