Poznań, 19.09.2025 roku
Znak sprawy: Or-II.0003.1.280.2025
Nr rej.: 190925-3111
Pan
Przemysław Plewiński
Radny Miasta Poznania
Szanowny Panie Radny,
odpowiadając na otrzymaną za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta pismem z 12 września 2025 r. i przekazaną mi przez Prezydenta Miasta do rozpatrzenia interpelację Pana Radnego w sprawie zalewania chodnika przy ul. Michałowo, uprzejmie informuję:
Ulica Michałowo nie posiada kanalizacji deszczowej. W celu poprawy zagospodarowania wód opadowych zostały w tej lokalizacji wykonane trzy rowy przydrożne. Przy braku kanalizacji deszczowej takie rowy nie zapewnią jednak skutecznego odprowadzania wód opadowych. Jest to szczególnie utrudnione w przypadku intensywnych i ponadnormatywnych opadów, które są coraz częstsze w ostatnich latach. Zgodnie z danymi spółki Aquanet Retencja 29 i 30 sierpnia br. w Poznaniu spadło średnio 43,5 mm deszczu. Oznacza to, że w ciągu zaledwie dwóch dni wystąpiły opady stanowiące prawie 78% średniej dla tego miesiąca (średnia to około 56 mm).
Zarząd Dróg Miejskich zaplanował na bieżący rok oczyszczenie i pogłębienie istniejących rowów przydrożnych na ulicach nieposiadających kanalizacji deszczowej. Powinno to poprawić sytuację związaną z odprowadzaniem wód opadowych.
Z wyrazami szacunku
Z up. PREZYDENTA MIASTA
(-) Mariusz Wiśniewski
Z-CA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miasta