Poznań, 06.11.2025 roku

Znak sprawy: Or-II.0003.1.318.2025

Nr rej.: 06112502289

Pan

Adam Szabelski

Radny Miasta Poznania

Odpowiedź na interpelację

Szanowny Panie Radny,

24 października 2025 r. do Prezydenta Miasta Poznania wpłynęła Pana interpelacja dotycząca stanu ulic Tomasza Drobnika, Adama Tomaszewskiego, Władysława Pniewskiego, Stanisława Pawłowskiego i Tomasza Zana.

W latach 2021-2023 na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich i Rady Osiedla Piątkowo opracowana została koncepcja zagospodarowania wód opadowych (zgodnie z zasadami małej retencji z pasów drogowych dróg publicznych) dla obszaru ulic: Tomasza Drobnika, Adama Tomaszewskiego, Władysława Pniewskiego, Stanisława Pawłowskiego i Tomasza Zana. W ramach uzgadniania koncepcji spółka Aquanet sp. z o.o. zgłosiła szereg uwag, które według projektanta wykraczały poza zakres opisu przedmiotu zamówienia. Projektant przekazał wyjaśnienia Radzie Osiedla Piątkowo wraz z wstępnymi kosztami, jakie należałoby ponieść, aby rozszerzyć zakres opracowania. Zarząd Osiedla 17 stycznia 2023 r. ponownie wyraził pozytywną opinię dla opracowanej koncepcji. Odstąpiono jednak od dalszych prac z uwagi na brak środków finansowych na rozszerzenie jej zakresu.

Przed przystąpieniem do opracowania koncepcji wykonane zostały także badania geotechniczne, które określiły warunki gruntowo-wodne terenu. Badania pozwoliły ocenić możliwość instalacji studni chłonnych w miejscach wpustów ulicznych podłączonych do kanalizacji sanitarnej (między innymi na ulicach Pniewskiego, Tomaszewskiego i Zana). Studnie chłonne wymagają bardzo wysokiej przepuszczalności gruntów oraz usytuowania ich przy małych zlewniach.

W ramach badań wykonano 4 otwory badawcze o głębokości 6 m poniżej poziomu terenu (2 otwory zostały wykonane na ulicy Zana, na pozostałych ulicach wykonano po 1 otworze badawczym). We wszystkich otworach zostały wykryte (do głębokości 6 m) gliny piaszczyste, które nie pozwalają na zastosowanie studni chłonnych oraz innych metod odwodnienia (nawierzchnia przepuszczalna, skrzynki rozsączająco-retencyjne). Z uwagi na obszar zabudowy niemożliwe jest także zastosowanie zbiorników retencyjnych lub odparowujących. Brak możliwości wsiąknięcia wody w grunt lub rozprowadzenia jej na okoliczne tereny powoduje okresowe występowanie dużych rozlewisk wód opadowych.

Zgodnie z informacją, jaką przekazała spółka Aquanet Retencja, rejon ulic objętych opracowaną koncepcją znajduje się w zlewni cieku Wierzbak, który jest przeciążony. Z tego powodu nie można bezpośrednio włączyć ulic do kanalizacji deszczowej i należy zastosować rozwiązania pośrednie. Rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury są jednak niewystarczające ze względu na warunki gruntowo-wodne – konieczne jest zapewnienie przelewu awaryjnego.

Przed przystąpieniem do realizacji prac projektowych konieczne byłoby uzupełnienie opracowanej koncepcji o warunki techniczne dla odwodnienia. Opracowanie dokumentacji projektowej trwa około 3 lat. Natomiast przystąpienie do wykonania prac budowlanych możliwe byłoby po zakończeniu projektowania, uzyskaniu wszystkich decyzji administracyjnych oraz zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych.

Szacunkowe koszty realizacji zadania (budowa nowej nawierzchni wraz z odwodnieniem) wynoszą 18,9 mln zł (opracowanie dokumentacji projektowej – 400 tys. zł, realizacja prac budowlanych – 17,2 mln zł oraz koszty inwestorstwa zastępczego dla spółki PIM). Obecnie w planie inwestycyjnym Zarządu Dróg Miejskich oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie zostały zabezpieczone środki finansowe na realizację tej inwestycji.

Z wyrazami szacunku

Z up. PREZYDENTA MIASTA

(-) Mariusz Wiśniewski

Z-CA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Miasta