Poznań, 20.02.2020 r.
Znak sprawy: Or-II.0003.1.612.2019

Pan
Filip Olszak
Radny Miasta Poznania

Nr rej.: 200220 -4182

Szanowny Panie Radny,

odpowiadając na otrzymaną za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta pismem z dnia 
18 grudnia 2019 r. i przekazaną mi przez Prezydenta Miasta do rozpatrzenia interpelację Pana Radnego 
dotyczącą lokalizacji pływalni krytej w Parku Kasprowicza, uprzejmie informuję: 
Aktualna koncepcja projektowa budowy pływalni krytej w Parku Kasprowicza spełnia postulat 
o umiejscowieniu pływalni krytej na terenie działki po niezrealizowanym lodowisku krytym, w taki sposób, aby w jak największej liczbie zachować drzewa rosnące na działce. Przyjęta lokalizacja jest optymalna, ponieważ z jednej strony pozwala na uporządkowanie zaniedbanego terenu, z drugiej natomiast na zachowanie najbardziej cennych przyrodniczo drzew. Drzewa, które będą musiały być wycięte ze względu na kolizję z planowaną pływalnią, to przede wszystkim młode samosiewy mieszańca topoli czarnej będące w złej kondycji fitosanitarnej, rosnące w formie krzewiastej, częściowo uschnięte lub obumarłe, które mogą stwarzać zagrożenie w wyniku złamania lub przewrócenia. Koncepcja projektowa przewiduje także uporządkowanie terenów przyległych i stworzenie dla mieszkańców nowych terenów zielonych. W ramach inwestycji planuje się nasadzenie w otoczeniu pływalni 321 drzew liściastych oraz 2.600 traw ozdobnych.
Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009 Nr 124 poz. 1030) droga pożarowa powinna być poprowadzona w taki sposób, aby był zapewniony dostęp do 50 % obwodu zewnętrznego budynku, przy jego rozpiętości przekraczającej 60 m oraz powinna zapewniać przejazd bez cofania lub powinna być zakończona placem manewrowym o wymiarach 
20x20 m. Pomiędzy tą drogą i ścianą budynku nie mogą występować stałe elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3 m, uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników i drabin mechanicznych.
Wzdłuż projektowanej drogi przeciwpożarowej przewiduje się zgodnie ze stanowiskiem Wydziału Urbanistyki i Architektury budowę nowych miejsc parkingowych, w tym dla osób 
z niepełnosprawnościami oraz dla dostaw chemii basenowej. Teren obecnego parkingu przy 
ul. Reymonta również zostanie wykorzystany do zapewnienia miejsc postojowych dla klientów pływalni krytej. Zakres ten zostanie docelowo uwzględniony w dokumentacji projektowej.
Kwestia rozbudowy Parku Kasprowicza wzdłuż ul. Chociszewskiego w kierunku ul. Reymonta nie leży w gestii Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, jednak aktualna koncepcja projektowa przewiduje nowe nasadzenia drzew na tych terenach.

								Z wyrazami szacunku
		Z up. PREZYDENTA MIASTA

		           (-) Jędrzej Solarski
	Z-CA PREZYDENTA MIASTA POZANANIA

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miasta