Poznań, 19 maja 2020 r.
Nr sprawy: Or-II.0003.1.144.2020

Pan 
Wojciech Chudy
Radny Miasta Poznania

Nr rej.: 190520-2025

Szanowny Panie Radny,
odpowiadając na otrzymaną za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta Poznania pismem z dnia 7 maja br. i przekazaną mi przez Prezydenta Miasta Poznania do rozpatrzenia interpelację Pana Radnego w sprawie oświetlenia na ul. Zodiakowej i ul. Panny, uprzejmie wyjaśniam:
Oświetlenie na przedmiotowych ulicach zostało wybudowane ponad 20 lat temu i nigdy nie zostało przekazane Miastu. Pismem z dnia 7 lutego 1997 r. Wydział Gospodarki Komunalnej UMP wyraził zgodę na ponoszenie kosztów oświetlenia i jego eksploatacji na ulicach Zodiakowej, Koziorożca i Panny, pod warunkiem, że realizowana sieć oświetleniowa zostanie wyposażona w nowoczesne i energooszczędne źródła światła typu soda o mocy do 100W oraz pod warunkiem, że sieć wybudowana staraniem i na koszt mieszkańców zostanie przekazana nieodpłatnie do majątku Energetyki Poznańskiej.
W projekcie technicznym oświetlenia z 1997 roku widnieje 13 szt. opraw, natomiast w terenie istnieje 14 szt. opraw, z czego jeden słup dostawiono później - wszystko wskazuje na to, że stanowi on samowolę budowlaną. 
Wskazane wyżej oświetlenie (13 szt. słupów z oprawami i linią zasilającą) stanowi obecnie własność Enea Oświetlenie Sp. z o.o., która przeprowadziła jego modernizację. Uzgodnione zostały minimalne parametry opraw, spełniających wymagania normy PN-EN 13201 oświetlenie drogowe, a tym samym zapewniających prawidłowe oświetlenie drogi. Nowe oprawy miały być energooszczędne, co jest istotnym warunkiem zarówno ze względu na istniejące przepisy nakładające obowiązek wprowadzania rozwiązań energooszczędnych i ograniczania zużycia energii elektrycznej dla oświetlania dróg, jak również mając na uwadze aspekt ekonomiczny - Miasto stara się ograniczać koszty utrzymania infrastruktury miejskiej, w tym drogowej.
Przesłankami do wymiany opraw było zużycie techniczne opraw oraz dążenie do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w związku z obowiązującymi przepisami. Prace zostały wykonane 
przez właściciela instalacji oświetleniowej (Spółka Enea Oświetlenie). Mając na uwadze powyższe ustalenia nie uważam za zasadne ponowne montowanie starych opraw, czy wymianę nowego oświetlenia na inne. 
Z wyrazami szacunku
Z up. Prezydenta Miasta
(-) Mariusz Wiśniewski
Z-ca Prezydenta Miasta Poznania

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miasta