Poznań, 25.10.2021 r.

Pani
Agnieszka Lewandowska
Radna Miasta Poznania

Znak sprawy: Or-II.0003.1.229.2021
Nr rej.: 251021-4153

Szanowna Pani Radna,

odpowiadając na otrzymaną za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta pismem z dnia 15 października 2021 r. i przekazaną mi przez Prezydenta Miasta do rozpatrzenia interpelację Pani Radnej w sprawie remontu ulicy Marii Wicherkiewicz na Podolanach, uprzejmie informuję:
Przebudowa i budowa dróg na Podolanach uzależniona jest od zagospodarowania wód opadowych z utwardzonych nawierzchni dróg. Wody deszczowe z tego obszaru odprowadzane są do cieku Wierzbak i Bogdanka. Obecnie cieki te mają niewystarczającą przepustowość i wymagają dużych nakładów inwestycyjnych na poziomie kilkudziesięciu milionów złotych (m.in. na zbiorniki retencyjne). Mając na uwadze problem wód opadowych w tym rejonie miasta, Zarząd Dróg Miejskich zlecił w 2019 roku wykonanie opracowania dotyczącego zlewni Bogdanki i Wierzbaka, obejmującego m.in. wskazanie lokalizacji dla zbiorników retencyjnych i systemu ujęcia wód opadowych. Zaproponowane rozwiązania wymagają jednak przygotowania dokumentacji projektowych i zapewnienia finansowania.  
Wody opadowe z ulicy Marii Wicherkiewicz powinny być odprowadzane do cieku Wierzbak, który jednak nie może już przyjąć więcej wody, ponieważ jego przepustowość na górnym odcinku jest obecnie niewystarczająca. W przypadku budowy kanalizacji deszczowej na tej ulicy należałoby włączyć ją do istniejącego zbiornika retencyjnego w rejonie ulicy Druskienickiej, ponieważ w tej części osiedla nie ma kanalizacji deszczowej, a najbliższy kanał znajduje się w rejonie skrzyżowania ulicy Strzeszyńskiej z ulicą Janiny Omańkowskiej. Możliwe są również rozwiązania indywidualne, wynikające z lokalnych uwarunkowań, polegające na odprowadzaniu wód opadowych do gruntu za pomocą studni chłonnych lub odprowadzania powierzchniowego wody. Są to jednak rozwiązania obarczone ryzykiem związanym z warunkami gruntowymi i ewentualną chłonnością podłoża gruntowego. Mogą one nie spełnić oczekiwań przy utrzymujących się przez dłuższy okres opadach atmosferycznych i podniesieniu poziomu wód gruntowych.
Powyższe propozycje wymagają zapewnienia środków finansowych w budżecie Miasta, nie tylko na wykonanie prac w terenie, ale również na opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej. Koszty te szacowane są na poziomie od kilkunastu do kilkudziesięciu milionów złotych. Sama przebudowa ulicy Marii Wicherkiewicz to koszt około 3 mln zł. Należy również pamiętać o czasie potrzebnym na przygotowanie dokumentacji – około dwóch lat.
Mając na uwadze powyższe uwarunkowania oraz stan nawierzchni ulicy Marii Wicherkiewicz, Zarząd Dróg Miejskich, do czasu przeprowadzenia docelowych inwestycji, będzie wykonywał bieżące prace utrzymaniowe.
     Z wyrazami szacunku
Z up. Prezydenta Miasta
(-) Mariusz Wiśniewski
Z-ca Prezydenta Miasta Poznania

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miasta