Poznań, 28 sierpnia 2020 r.
Nr sprawy: Or-II.0003.1.230.2020

Pan 
Łukasz Kapustka
Radny Miasta Poznania

Nr rej.: 280820-2390

Szanowny Panie Radny,
odpowiadając na otrzymaną za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta Poznania pismem z dnia 17 sierpnia br. i przekazaną mi przez Prezydenta Miasta Poznania do rozpatrzenia interpelację Pana Radnego w sprawie kosztorysu budowy Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 64, uprzejmie informuję:
Największe koszty podczas budowy przedmiotowej sali sportowej generują instalacje sanitarne zewnętrzne. Kosztowność rozwiązań technicznych opracowanych przez branżę sanitarną wynikają ze specyfiki przedmiotowej inwestycji i otrzymanych warunków technicznych. 
Zgodnie z warunkami wydanymi przez Spółkę Veolia projektowany budynek należy podłączyć do istniejącego węzła cieplnego w budynku szkoły. Z uwagi na fakt, że istniejący węzeł cieplny znajduje się poza obrysem nowoprojektowanej sali, zaprojektowano zewnętrzną instalację wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji oraz c.o. i c.t. od istniejącego węzła do nowej sali gimnastycznej, w taki sposób aby ograniczyć konieczność dewastacji istniejącej struktury.
Natomiast zgodnie z warunkami technicznymi Spółki Aquanet projektowany budynek należy podłączyć do istniejącego przyłącza wodociągowego, znajdującego się w budynku szkoły. Ze względu na fakt, że istniejące przyłącze wodociągowe DN80 jest niewystarczające, konieczna jest jego wymiana na przyłącze DN100. Ponadto ze względu na potrzeby przeciwpożarowe należało zaprojektować również zbiornik przeciwpożarowy oraz zestaw hydroforowy, co zostało uzgodnione na etapie wykonywania projektu. Ponadto ze względu na kolizję istniejącej kanalizacji deszczowej z projektowanym budynkiem sali należało wykonać obejście i podłączyć wszystkie odbiorniki, na każdym załamaniu wykonując studnię.
Z wyrazami szacunku
Z up. Prezydenta Miasta 
(-) Mariusz Wiśniewski
Z-ca Prezydenta Miasta Poznania

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miasta