Poznań,  6  grudnia 2021 r.
Nr sprawy: Or-II.0003.1.250.2021
Nr rej.: 061221-6092

Pani 
Małgorzata Woźniak
Radna Miasta Poznania

Szanowna Pani Radna,
odpowiadając na otrzymaną za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta Poznania pismem 
z dnia 24 listopada 2021 r. i przekazaną mi przez Prezydenta Miasta Poznania do rozpatrzenia interpelację Pani Radnej w sprawie warunków odprowadzania wód opadowych z terenów zlokalizowanych przy planowanej drodze publicznej (ul. Wągrowiecka) i przy cieku Ceglanka, uprzejmie wyjaśniam:
Podczas planowania inwestycji należy określić ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z terenu nieruchomości, a także w przypadku odprowadzania wód opadowych do cieku przeliczyć możliwości przejęcia wód opadowych przez ten ciek.
W przypadku planowanego odprowadzenia wód opadowych poprzez wylot kanalizacji deszczowej 
z „drogi wspólnej” do cieku Ceglanka wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z art. 389 pkt 1 i w związku z art. 35 ust.3 pkt. 7 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne. 
Odprowadzane wody opadowe do środowiska muszą posiadać parametry określone 
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311).
Ponadto na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu wód opadowych również wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.
Z wyrazami szacunku
Z up. Prezydenta Miasta
(-) Bartosz Guss
Z-ca Prezydenta Miasta Poznania

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miasta