## Arkusz1
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Poznania Nr 139/2023/P z dnia 28.02.2023 r.
ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO - WARTOŚCIOWE PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA
Nr | Element | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Oznaczenie na rzucie
Pierwsze wyposażenie środki trwałe grupa 291
1 | Domek ogrodowy 390x300cm | 1 | 12300 | 12300 | DMK1
Pierwsze wyposażenie środki trwałe grupa 291 |  |  |  | 12300
Pierwsze wyposażenie środki trwałe o mniejszej wartości grupa 809
2 | Sofa trzyosobowa | 1 | 3690 | 3690 | SOF1
3 | Sofa trzyosobowa | 2 | 3690 | 7380 | SOF2
4 | Regał 100x95x36 | 1 | 615 | 615 | REG1
5 | Regał 100x136x36 | 1 | 615 | 615 | REG2
6 | Stolik 46x45x45 | 1 | 369 | 369 | ST1
7 | Stolik 46x90x46 | 2 | 369 | 738 | ST2
8 | Stolik pod TV | 1 | 615 | 615 | ST3
9 | Sofa dwuosobowa | 4 | 1968 | 7872 | SOF2
10 | Regał 147x77x39 | 4 | 492 | 1968 | REG3
11 | Zestaw stół + 4 krzesła | 2 | 1968 | 3936 | ZES1
12 | Stół 75x100x180 | 2 | 3690 | 7380 | ST4
13 | Krzesło białe bambus | 8 | 246 | 1968 | KRZ1
14 | Krzesło białe brzoza | 8 | 246 | 1968 | KRZ2
15 | Hoker | 3 | 369 | 1107 | HOK1
16 | Regał magazynowy 180x120x45 | 6 | 738 | 4428 | REG4
17 | Regał magazynowy 180x90x45 | 1 | 615 | 615 | REG5
18 | Biurko 94x79x49 | 14 | 369 | 5166 | BIU1
19 | Biurko 94x79x49 | 1 | 369 | 369 | BIU2
20 | Szafa 90x190x52,50 | 14 | 861 | 12054 | SZA1
21 | Szafa 90x190x52,50 | 1 | 861 | 861 | SZA2
22 | Komoda 60x122x44 | 5 | 738 | 3690 | KOM1
23 | Regał 45x190x36 | 15 | 615 | 9225 | REG6
24 | Komoda 110x122x44 | 5 | 615 | 3075 | KOM2
25 | Łóżko | 14 | 984 | 13776 | ŁÓŻ1
26 | Biurko 75,5x120x53 biały/grafit | 2 | 615 | 1230 | BIU3
27 | Biurko 75,5x120x53 grafit/biały | 2 | 615 | 1230 | BIU4
28 | Szafka 104x41x50 | 4 | 1968 | 7872 | SZA3
29 | Krzesło białe | 1 | 123 | 123 | KRZ3
30 | Krzesło szare | 2 | 123 | 246 | KRZ4
31 | Szafa 6 - drzwiowa przesuwna 450x60x250 | 1 | 8610 | 8610 | SZA4
32 | Szafa 4 - drzwiowa przesuwna 300x40x250 | 1 | 7380 | 7380 | SZA5
33 | Szafa półki + wieszak na ubrania 180x60x250 | 1 | 861 | 861 | SZA6
34 | Szafa 3 - drzwiowa przesuwna 200x60x250 | 1 | 3690 | 3690 | SZA7
35 | Szafa 3 - drzwiowa przesuwna 200x40x250 | 1 | 3690 | 3690 | SZA8
36 | Szafa 4 - drzwiowa przesuwna 260x45x250 | 1 | 3690 | 3690 | SZA9
37 | Szafa 3 - drzwiowa przesuwna 200x60x250 | 1 | 3690 | 3690 | SZA10
38 | Szafa 6 - drzwiowa przesuwna 440x40x250 | 2 | 4920 | 9840 | SZA11
39 | Szafa 4 - drzwiowa przesuwna 240x44x250 | 1 | 3690 | 3690 | SZA12
40 | Szafa 2 - drzwiowa przesuwna 160x45x250 | 1 | 2460 | 2460 | SZA13
41 | Biurko łączone | 1 | 492 | 492 | BIU5
42 | Biurko łączone | 2 | 492 | 984 | BIU6
43 | Biurko łączone | 2 | 492 | 984 | BIU7
44 | Krzesło biurowe | 11 | 369 | 4059 | KRZ5
45 | Fotel | 4 | 492 | 1968 | FOT1
46 | Krzesło | 16 | 246 | 3936 | KRZ6
47 | Stół 120x60 | 6 | 984 | 5904 | ST5
48 | Krzesło | 6 | 123 | 738 | KRZ7
49 | Stół okrągły | 1 | 738 | 738 | ST6
50 | Krzesło | 4 | 246 | 984 | KRZ7
51 | Stół 75x118x74 | 1 | 615 | 615 | ST7
52 | Krzesło | 4 | 246 | 984 | KRZ8
53 | Szafa na akta metalowa | 2 | 1476 | 2952 | SZA14
54 | Stół okrągły | 2 | 738 | 1476 | ST8
55 | Krzesło białe | 6 | 246 | 1476 | KRZ9
56 | Stół warsztatowy | 1 | 1230 | 1230 | ST9
57 | Szafa przesuwna 140x40x250 | 1 | 1230 | 1230 | SZA15
58 | Stół ogrodowy z ławkami | 2 | 1476 | 2952 | ST10
59 | Puf | 6 | 123 | 738 | PUF1
60 | Krzesło młodzieżowe | 14 | 246 | 3444 | KRZ10
61 | Zestaw mebli ogrodowych | 2 | 2460 | 4920 | ZES2
62 | Słupek łazienkowy z lustrem | 3 | 738 | 2214 | SŁP1
63 | Półsłupek łazienkowy | 2 | 738 | 1476 | SŁP2
Pierwsze wyposażenie środki trwałe o mniejszej wartości grupa 809 |  |  |  | 198276
Pierwsze wyposażenie środki trwałe o mniejszej wartości POZOSTAŁE
63 | Lampa na biurko | 20 | 123 | 2460 | LAM2
Pierwsze wyposażenie środki trwałe o mniejszej wartości POZOSTAŁE
64 | Lampa na biurko | 20 | 123 | 2460 | LAM2
Pierwsze wyposażenie środki trwałe o mniejszej wartości POZOSTAŁE |  |  |  | 2460
Łączna wartość brutto |  |  |  | 213036

## Table 1 (hidden)
ZESTAWIENIE WARTOŚCI WYPOSAŻENIA - DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1
nr | oznaczenie na rzucie | Element | Ilość | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
MEBLE GABINETOWE
1 | B1 | Biurko prostokątne z panelem dolnym z systemu wymiar: szerokość: 180 cm, głębokość: 90 cm, wysokość: 72 cm. Nogi płytowe. Biurko posiada przelotkę kablową. | 2 | 1687.5 | 3375
2 | KKG1 | Kanał kablowy poziomy | 2 | 106.25 | 212.5
3 | KKG2 | Kanał kablowy pionowy | 2 | 106.25 | 212.5
3a | GKM | Kontener mobilny szerokość: 430 mm, głębokość: 600 mm, wysokość: 570 mm. | 2 | 762.5 | 1525
4 | SG1 | Stolik kwadratowy z systemu, wymiar: 80 cmx80 cm, wysokość 55 cm Noga metalowa. Blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej melaminą | 2 | 468.75 | 937.5
5 | SZG 1 | Szafa z drzwiami wahadłowymi płytowymi na stelażu metalowym z systemu wymiar: szerokość: 80 cm, głębokość: 44,5 cm, wysokość: 183,9 cm (5OH) Szafa wyposażona jest w zamek z kluczem łamanym. Plecy wykonane są z płyty grubości 12 mm, | 2 | 1062.5 | 2125
6 | SZG 2 | Szafa z drzwiami wahadłowymi płytowymi na stelażu metalowym z systemu wymiar: szerokość: 80 cm, głębokość: 44,5 cm, wysokość: 111,7 cm (3OH) Szafa wyposażona jest w zamek z kluczem łamanym. Plecy wykonane są z płyty grubości 12 mm, | 6 | 1093.75 | 6562.5
7 | SZG u | Szafa garderobiana na stelażu metalowym z drzwiami uchylnymi płytowymi z systemu wymiar: szerokość: 80 cm, głębokość: 44,5 cm, wysokość: 183,9 cm (5OH). Szafa wyposażona jest w zamek z kluczem łamanym, wieszak teleskopowy. Plecy wykonane są z płyty grubości 12 mm | 2 | 1031.25 | 2062.5
8 | FG | Fotel gabinetowy tapicerowany obrotowy | 2 | 1781.25 | 3562.5
9 | KG | Krzesło gabinetowe konferencyjne | 8 | 993.75 | 7950
MEBLE PRACOWNICZE / POZOSTAŁE
10 | B2 | biurko prostokątne melamina, noga o przekroju kwadratowym, wymiary: 1600x700x740cm | 11 | 762,50 zł | 8 387,50 zł
11 | B3 | blat na wymiar z nogami głębokość 60cm | 2 | 2 462,50 zł | 4 925,00 zł
12 | KKP1 | Kanał kablowy poziomy | 8 | 106,25 zł | 850,00 zł
13 | KKP2 | Kanał kablowy pionowy | 8 | 106,25 zł | 850,00 zł
14 | SK1 | stół konferencyjny mobilny, blat prostokątny uchylny 1600x800mm | 19 | 800,00 zł | 15 200,00 zł
15 | P1 | Panel górny, montowany do biurka 1600x550-570H mm | 2 | 468,75 zł | 937,50 zł
16 | PR1 | panel recepcyjny frontowy 1600x1155H mm | 1 | 556,25 zł | 556,25 zł
17 | PR2 | półka na panel recepcyjny 1600x240mm | 1 | 293,75 zł | 293,75 zł
18 | PR3 | panel recepcyjny boczny 700x1155H mm | 2 | 437,50 zł | 875,00 zł
19 | D1 | dostawka 1/2 koła 800x1460mm | 2 | 450,00 zł | 900,00 zł
20 | KM | kontener mobilny 480x430x600mm | 13 | 643,75 zł | 8 368,75 zł
21 | SZP 1 | szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi melamina, wymiary 445x800x1895mm 5OH | 29 | 1 025,00 zł | 29 725,00 zł
22 | SZP 2 | szafa z szufladami melamina, wymiary 445x800x740mm 3OH | 12 | 950,00 zł | 11 400,00 zł
23 | SZP3 | regał melamina, wymiary 445x800x1155mm 5OH | 6 | 675,00 zł | 4 050,00 zł
24 | SZP u | szafa ubraniowa z drzwiami płytowymi uchylnymi melamina, wymiary 445x600x1895mm 5OH | 8 | 906,25 zł | 7 250,00 zł
25 | MS1 | Szafy MS przeznaczone są do przechowywania dokumentów i materiałów niejawnych, oznaczonych klauzulą „poufne”. MS2 M/A klasa A, 1900x1000x400mm | 1 | 1 875,00 zł | 1 875,00 zł
26 | L1 | Lada na wymiar | 1 | 8 000,00 zł | 8 000,00 zł
27 | L2 | Lada na wymiar | 7 | 4 000,00 zł | 28 000,00 zł
28 | ZAB 5 | Zabudowa szafa na wymiar: długość 215cm, głębokość 75 cm, wysokość 300cm | 7 | 5 531,25 zł | 38 718,75 zł
29 | ZAB 6 | Zabudowa szafa na wymiar: długość 155cm, głębokość 60 cm, wysokość 300cm | 3 | 3 800,00 zł | 11 400,00 zł
30 | ZAB 7 | Zabudowa szafa na wymiar: długość 269cm, głębokość 60 cm, wysokość 300cm | 1 | 6 456,25 zł | 6 456,25 zł
37 | FO | Fotel pracowniczy tapicerowany obrotowy | 23 | 950,00 zł | 21 850,00 zł
38 | KP | Krzesło konferencyjne z podłokietnikami | 15 | 537,50 zł | 8 062,50 zł
39 | KP1 | Krzesło – ławka 3 osobowa | 2 | 1 575,00 zł | 3 150,00 zł
42 | M1 | szafka gospodarcza 600/500/18000 mm | 3 | 800,00 zł | 2 400,00 zł
43 |  | wózek gospodarczy prasa do wyciskania - 2 x wiadro 20l - worek 120l - koszyk - 2x wiadro 6l+ zestaw środków czystości | 6 | 1 045,50 zł | 6 273,00 zł
44 | M2 | Metalowa szafa socjalna – ubraniowa 600x500x1800mm. Wyposażona w półka górna, plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik, lusterko. Każda szafka zamykana na zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie. | 38 | 612,50 zł | 23 275,00 zł
45 | M2a | Metalowa szafa socjalna – ubraniowa 600x500x1800mm. Wyposażona w półka górna, plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik, lusterko. Każda szafka zamykana na zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie. | 8 | 887,50 zł | 7 100,00 zł
46 | M3 | metalowa szafa lekarska - witryna, wym. ok. 800x500x1900mm | 2 | 1 356,25 zł | 2 712,50 zł
47 |  | kozetka dł.1880, szer.560, H.520 | 2 | 681,25 zł | 1 362,50 zł
49 |  | stolik zabiegowy, wym. 100x60xH.88 | 2 | 662,50 zł | 1 325,00 zł
53 |  | Termometr bezdotykowy | 2 | 225,00 zł | 450,00 zł
54 |  | ciśnieniomierz elektroniczny | 2 | 170,00 zł | 340,00 zł
57 |  | defibrylator | 2 | 5 562,50 zł | 11 125,00 zł
58 | M4 | Szafa metalowa na klucze 600szt. | 1 | 781,25 zł | 781,25 zł
59 | RM1 | Regał metalowy 600x300x2000Hmm 5P | 7 | 337,50 zł | 2 362,50 zł
60 | RM2 | Regał metalowy 900x600x2200mm 5P | 33 | 525,00 zł | 17 325,00 zł
61 | RM3 | Regał metalowy 1200x450x2200mm 5P | 11 | 575,00 zł | 6 325,00 zł
62 | RM4 | Regał metalowy 900x450x2200mm 5P | 67 | 475,00 zł | 31 825,00 zł
63 | RM5 | Regał metalowy jezdne Regał przesuwny dwustronny o wymiarach: wysokość całkowita 2460 głęb. użytkowa 2 x 350 dług. użytkowa 3000 /3 x 1000 (4szt), ilość półek w pionie: 6.+ 1, podstawa, listwy, stężenia, szyny, najazdy, panel. Regał stacjonarny jednostronny o wymiarach: wysokość całkowita 2460 głęb. użytkowa 1 x 350 dług. użytkowa 3000 / 3x 1000, ilość półek w pionie: 6.+ 1, podstawa, listwy, stężenia, panel. | 1 | 27 675,00 zł | 27 675,00 zł
wyposażenie drobne
66 |  | Gabloty wykonane z owalnych profili aluminiowych anodowanych na srebrno, z plastikowymi narożnikami. Drzwi otwierane, z bezpiecznego szkła akrylowego zamykane na dwa zamki, podłoże: magnetyczne. 100x70x3 cm | 10 | 925,00 zł | 9 250,00 zł
67 |  | Podnośnik transportowo-kąpielowy z regulacją hydrauliczną Podnośnika do 200 kg: - awaryjne opuszczanie pacjenta - podnośnik wykonany ze stali nierdzewnej - w kolorze białym - wysokość ramienia ( zakres podnoszenia ) 920 - 1790 mm - wysokość podstawy jezdnej 60 mm - szerokość rozstawu podstawy jezdnej 630 - 1050 mm - długość podstawy jezdnej 1340 mm - czteropunktowy wieszak do mocowania kosza transportowego W standardzie chusta, wykonana z polipropylenu / poliet. | 7 | 5 862,50 zł | 41 037,50 zł
68 |  | Wózek toaletowo-prysznicowy. Podłokietniki są odchylane i zdejmowane. Wysokość siedziska 49 cm. Podnóżek wózka ma regulowaną wysokość, którą opiekun może z łatwością ustawić do potrzeb użytkownika. W razie potrzeby podnóżek można zdjąć. Max. Waga użytkownika 130 kg | 7 | 1 750,00 zł | 12 250,00 zł
69 |  | Wózek do bielizny brudnej i czystej | 7 | 1 761,98 zł | 12 333,83 zł
72 |  | Pojemnik na odpady 120L komunalne | 2 | 138,75 zł | 277,50 zł
73 |  | Pojemnik na odpady 120L zielony, niebieski, żólty | 3 | 138,75 zł | 416,25 zł
WYPOSAŻENIE POKOJE DZIENNE, JADALNI, PRACOWNIE
74 | ZES 1 | Zestaw mebli komoda 164 cm, wys. 85 cm, gł. 44 cm, witryna 160 cm , wys. 186 cm, gł. 44 cm, witryna 70 cm , wys. 186 cm, gł. 44 cm | 7 | 5 381,25 zł | 37 668,75 zł
75 | ZES 2 | Zestaw mebli komoda 164 cm, wys. 85 cm, gł. 44 cm, witryna 160 cm , wys. 186 cm, gł. 44 cm | 2 | 3 843,75 zł | 7 687,50 zł
76 | ŁA 1 | Ława kawowa drewniana 120x60x60Hcm | 8 | 875,00 zł | 7 000,00 zł
77 | S1a | Stolik okrągły średnica 1000mm H730 | 5 | 1 387,50 zł | 6 937,50 zł
78 | S2 | Stół rozkładany wysokość : 76 cm długość: 160 cm / 360 cm, szerokość: 100 cm | 8 | 518,75 zł | 4 150,00 zł
79 | S3 | Stół rozkładany wysokość : 76 cm długość: 180 cm / 260 cm, szerokość: 100 cm | 7 | 2 625,00 zł | 18 375,00 zł
80 | K1 | krzesło drewniane z podłokietnikami | 96 | 493,75 zł | 47 400,00 zł
|  | krzesło drewniane z podłokietnikami tapicerowane | 92 | 556,25 zł | 51 175,00 zł
81 | SO1 | Sofa | 16 | 1 343,75 zł | 21 500,00 zł
81a | F2 | Fotel z podłokietnikiem tapirowane | 14 | 962,50 zł | 13 475,00 zł
|  | Lampa stojąca | 8 | 273,75 zł | 2 190,00 zł
WYPOSAŻENIE POKOI PENSJONARIUSZY, GOŚCINNE
87 | ZAB 1 | Zabudowa szafa na wymiar z nadstawką głębokość 60 cm | 42 | 3 943,75 zł | 165 637,50 zł
88 | ZAB 2 | Zabudowa szafa na wymiar z nadstawką głębokość 60 cm | 4 | 2 850,00 zł | 11 400,00 zł
89 | ZAB 3 | Zabudowa szafa na wymiar z nadstawką głębokość 60 cm | 4 | 2 262,50 zł | 9 050,00 zł
90 | ZAB 4 | Zabudowa szafa na wymiar z nadstawką głębokość 60 cm | 10 | 2 625,00 zł | 26 250,00 zł
91 | Ł1 | Łóżko 1050x2140mm, wymiary leżenia 90x2000mm, zakres wysokości od 20 do 60 cm, Zasilanie sieciowe 230V 50/60 Hz. | 100 | 4 262,50 zł | 426 250,00 zł
92 |  | Materac bonelowy do łóżek 90x200cm | 102 | 581,25 zł | 59 287,50 zł
93 | Ł2 | Łózko hotelowe pow. spania 90x200cm | 2 | 618,75 zł | 1 237,50 zł
94 | SZ1 (P) | Szafka przy-łóżkowa wyposażona jest w blat boczny. | 19 | 812,50 zł | 15 437,50 zł
95 | SZ1 (L) | Szafka przy-łóżkowa wyposażona jest w blat boczny. | 81 | 812,50 zł | 65 812,50 zł
96 | SZ2 | szafka nocna lewa 45x40x50cm | 2 | 437,50 zł | 875,00 zł
97 | F1 | Krzesło z podłokietnikiem tapirowane | 156 | 400,00 zł | 62 400,00 zł
98 | F2 | Fotel z podłokietnikiem tapirowane | 10 | 962,50 zł | 9 625,00 zł
99 | S1 | Stolik okrągły średnica 800mm H730 | 59 | 518,75 zł | 30 606,25 zł
100 | SzŁ1 | Szafka łazienkowa wbudowana nad zabudową WC wymiary: 420x200x900mm | 57 | 275,00 zł | 15 675,00 zł
101 | SzŁ1 | Szafka łazienkowa wisząca wymiary: 600x200x600mm | 56 | 150,00 zł | 8 400,00 zł
wyposażenie drobne pokoje pensjonariuszy pokój gościnny
114 |  | Telewizor 32cali, o parametrach nie gorszych niż SAMSUNG LED UE32M4002 | 56 | 1 212,50 zł | 67 900,00 zł
115 |  | Uchwyt na telewizor regulacja obrotu do 180°, regulacja nachylenia w zakresie +8° / -5° , korekcja przechyłu ekranu ±4° , regulowana odległość, od ściany w zakresie 55 ~ 499 mm | 56 | 43,75 zł | 2 450,00 zł
WYPOSAŻENIE KAPLICA meble na wymiar
117 |  | Stól ofiarny 1500x600x1000mm | 1 | 2 687,50 zł | 2 687,50 zł
118 |  | Pulpit / mównica 500x350x1000mm | 1 | 1 850,00 zł | 1 850,00 zł
119 |  | Ławka 1500x550x900mm | 8 | 1 693,75 zł | 13 550,00 zł
ANEKSY - KUCHNIA POMOCNICZA, PRACOWNIA KULINARNA, KINO CAFE
121 | A1 | zabudowa stała aneks | 7 | 8 000,00 zł | 56 000,00 zł
122 | A2 | zabudowa stała aneks | 1 | 9 500,00 zł | 9 500,00 zł
123 | A2a | zabudowa stała aneks | 1 | 11 250,00 zł | 11 250,00 zł
124 | A3 | zabudowa stała aneks | 1 | 5 250,00 zł | 5 250,00 zł
125 | A4 | zabudowa stała aneks | 2 | 2 500,00 zł | 5 000,00 zł
126 | A5 | zabudowa stała | 2 | 3 000,00 zł | 6 000,00 zł
127 |  | oświetlenie podszafkowe | 12 | 500,00 zł | 6 000,00 zł
128 |  | zlew jednokomorowy z ociekaczem stalowy, wykończenie satyna, 1165x500x140mm + bateria | 9 | 312,50 zł | 2 812,50 zł
129 |  | zmywarka do zabudowy (parametry w opisie do wyposażenia) | 9 | 1 643,75 zł | 14 793,75 zł
130 |  | Płyta ceramiczna domino. Typu BECO HDCC 32200 X lub równoważne | 7 | 598,75 zł | 4 191,25 zł
131 |  | Płyta ceramiczna domino (parametry w opisie do wyposażenia) | 2 | 936,25 zł | 1 872,50 zł
132 |  | Okap podszafkowy teleskopowy szer. 60 cm , gł. 28,1 - 43 cm , wys. 17,5cm (parametry w opisie do wyposażenia) | 9 | 448,75 zł | 4 038,75 zł
133 |  | piekarnik do zabudowy (parametry w opisie do wyposażenia) | 2 | 1 123,91 zł | 2 247,83 zł
134 |  | Czajnik elektryczny | 14 | 106,25 zł | 1 487,50 zł
135 |  | Kuchenka mikrofalowa | 8 | 936,25 zł | 7 490,00 zł
136 |  | Chłodziarka zamrażalka wolnostojąca (parametry w opisie do wyposażenia) | 9 | 1 673,75 zł | 15 063,75 zł
137 |  | Lodówka do zabudowy podblatowa (parametry w opisie do wyposażenia) | 3 | 898,75 zł | 2 696,25 zł
138 |  | Witryna chłodnicza (dyżurki) uszczelki antybakteryjne (parametry w opisie do wyposażenia) | 2 | 2 748,75 zł | 5 497,50 zł
wyposażenie drobny sprzęt kuchnny
140 |  | serwis kawowy na 12 osób: 12szt. Filiżanek, 12szt. Spodków, 12szt. Talerzy deserowych, cukierniczka, mlecznik, imbryk | 14 - bez cukierniczki, mlecznika i imbryku
141 |  | Talerze głęboki | 200
142 |  | Talerz płytki | 200
143 |  | Talerzyk deserowy | 200
144 |  | Bulionówki z uchwytem, | 200
145 |  | Szklanki niska 200 ml | 200 - kubek 290ml
146 |  | Nóż | 200
147 |  | Widelec | 200
148 |  | Łyżka | 200
149 |  | Łyżeczka | 200
150 |  | Widelczyki do ciasta | 140
151 |  | Pucharki do lodów | 140
152 |  | Szklanki ciężkie 300 ml | 140 - kubek 290ml
153 |  | Półmiski duże | 7
154 |  | Półmiski małe | 7
155 |  | Dzbanki do herbaty | 14
156 |  | Dzbanki do napojów. | 14
157 |  | Salaterki do ziemniaków | 7
158 |  | Sosjerki | 7
159 |  | Salaterki małe | 7
160 |  | Koszyki do chleba polipropylenowe | 7
161 |  | Cukierniczka | 7
162 |  | Tace stalowe prostokątne | 7
163 |  | Kopyść drewniana różne wielkości | 14
164 |  | Obieraczki do warzyw | 14
165 |  | Tarki czterostronne | 7
166 |  | Łopatki drewniane | 14
167 |  | Lejki z sitkiem Ø15 cm | 7
168 |  | Szczypce uniwersalne | 7
169 |  | Patery na owoce i ciasta (3 stopniowe ) | 7
170 |  | Łopatki do tortów i ciast | 14
171 |  | Rózga ze stali nierdz. | 7
172 |  | Rondel z pokrywa 5 l. | 7 - garnek z pokrywką 6,1l
173 |  | Rondel z pokrywką 3 l. | 7 - rondel 1,5l
174 |  | Chochla Ø 60 | 7
175 |  | Garnki z pokrywką 15L | 7 - garnek z pokrywką 6,1l
176 |  | Garnki z pokrywką 10L | 7 - garnek z pokrywką 3,6l
177 |  | Garnki z pokrywką 5L | 7 - garnek z pokrywką 1,9l
178 |  | Patelnie na naleśniki | 7
179 |  | Patelnia Ø 35cm | 7 - patelnia Ø 28cm
180 |  | Mikser ręczny | 7
181 |  | Bender duży | 7
182 |  | Wałki do ciasta | 14
183 |  | Stolnice | 14
184 |  | Deski do krojenia warzyw, mięs, serów, ryb | 14
185 |  | Nóż kuchenny uniwersalny | 14
186 |  | Nóż do warzyw | 14
187 |  | Nożyki ( warzywniaki ) | 30
188 |  | Łopatki do smażenia | 14
189 |  | Widelce kuchenne | 7
190 |  | Nożyce do drobiu | 7
191 |  | Tłuczki do mięs. | 7
192 |  | Cedzak Ø 36 cm | 0
193 |  | Cedzak Ø 25 cm z uchwytem | 7
194 |  | Termos stalowy 30 l | 0
195 |  | Waga kuchenne 5 kg. | 7
196 |  | Obrusy 160x220cm | 0
197 |  | Serwety na stół | 14
wyposażenie drobne pracownia plastyczna, majsterkowania
198 |  | sztalugi | 20
199 |  | narzędzia majsterkowicz komplet | 1
wyposażenie drobne pracownia tekstylna
200 |  | Maszyna do szycia Janome Jubilee 60507, 19 ściegów, nawlekasz igły, regulację długości ściegów ( max 4 mm) oraz szerokości ściegów ( max 5 mm), wolne ramię, rotacyjny chwytacz, regulacja docisku stopki | 4 | 1 187,50 zł | 4 750,00 zł
WYPOSAŻENIE WARSZTAT
218 | WR1 | Stół warsztatowy 2100x90x74mm | 2 | 3 562,50 zł | 7 125,00 zł
219 | WR2 | Szafa warsztatowa 102x43,5x200 | 2 | 1 775,00 zł | 3 550,00 zł
220 | WR3 | Szafa warsztatowa z pojemnikami 100x43,5x199 | 2 | 2 875,00 zł | 5 750,00 zł
221 | WR5 | Taboret warsztatowy | 2 | 1 000,00 zł | 2 000,00 zł
warsztat wyposażenie drobne
222 | WR4 | Wózek narzędziowy z zestawem narzędzi nie gorszy niż o parametrach Yato 211 elementów YT-55290 | 2 | 3 150,00 zł | 6 300,00 zł
223 |  | imadło warsztatowe- szczęki z wysokiej jakości stali, hartowanej na 45 +- 5 HRC, duże kowadełko, integrowana płyta obrotowa z regulacją śrubami, precyzyjne walcowe prowadzenie, pokrętło z, końcówkami zabezpieczającymi, mocowanie do podstawy za pomocą nakrętek, wrzeciono i klameczki cynkowo-chromowane, wybrane modele z szczękami na rury | 1 | 447,50 zł | 447,50 zł
224 |  | Ścisk stolarski | 1 | 37,48 zł | 37,48 zł
225 |  | Uniwersalna warsztatowa szlifierko-ostrzałka narzędziowa. Ostrzarka może ostrzyć stal, szkło, kamień i inne materiały. | 1 | 711,25 zł | 711,25 zł
226 |  | Wiertarka stołowa, napięcie zasilania: 230 V, moc: 450 W, stożek wrzeciona: stożek morse'a 2, prędkość obrotowa: 2580 rpm, średnica kolumny: 60 mm | 1 | 711,25 zł | 711,25 zł
227 |  | Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa. Wyposażenie podstawowe: akumulatory, ładowarka , uchwyt do bitów, 6 wierteł, 8 bitów, walizka | 1 | 447,50 zł | 447,50 zł
228 |  | Tokarka, napięcie: 230 V, średnica toczenia: 350, liczba prędkości: 4. Wyposażenie podstawowe: płyta czołowa mocująca, kieł obrotowy, kieł zabierakowy | 0 |  | 0,00 zł
229 |  | Spawarka transformatorowa 180A 230V/400V. Wyposażenie podstawowe: przewody spawalnicze, wtyczka przemysłowa, uchwyt elektrody, uchwyt zaciskowy, maska ochronna, szczotka z młoteczkiem, instrukcja obsługi | 0 |  | 0,00 zł
230 |  | Wyrzynarka zasilania: elektryczne, mocowania brzeszczotu: chwyt prosty, moc: 650 W, regulacja obrotów: tak. Wyposażenie podstawowe: 1 brzeszczot, klucz kołkowy sześciokątny, SW, osłona przeciw wiórowa, zestaw do odsysania, walizka narzędziowa | 1 | 217,49 zł | 217,49 zł
231 |  | Szlifierka kątowa Wyposażenie podstawowe: osłona, rękojeść dodatkowa z systemem Vibration Control, kołnierz mocujący, śruba zaciskowa, klucz widełkowy | 1 | 222,50 zł | 222,50 zł
232 |  | Pilarka stołowa + stół. Wyposażenie podstawowe dodatkowe prowadnice , element wydłużający stół z zestawem instalacyjnym, elementy za- montowane: element poszerzający stół, tarcza pilarska, podkładka , klin rozdzielający , klucz oczkowy , osłona z zestawem instalacyjnym , podstawa z zestawem instalacyjnym , popychacz , prowadnica kątowa z zestawem instalacyjnym , prowadnica równoległa , płyta podłogowa z zamontowanymi wkrętami z rowkiem krzyżowym, wąż odsysający | 1 | 722,50 zł | 722,50 zł
233 |  | Pilarka elektryczna | 1 | 223,75 zł | 223,75 zł
234 |  | Sprężarka tłokowa, kompresor o ciśnieniu maksymalnym 10 bar, zbiorniku 50 litrów i wydajności na ssaniu 280 litrów na minutę. | 1 | 1 622,50 zł | 1 622,50 zł
235 |  | Lutownica transformatorowa + zestaw do lutowania (cyna + kalafonia) | 1 | 87,48 zł | 87,48 zł
236 |  | Lutownica oporowa | 1 | 36,23 zł | 36,23 zł
237 |  | Zestaw do lutowania miękkiego i twardego z wężem 2,5 m | 1 | 112,48 zł | 112,48 zł
238 |  | Zestaw narzynki gwintowniki, wykonane z wysoko gatunkowej stali HSS spełniającej normy din223 , din352. zestaw składa się z: - narzynki M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 - gwintowniki M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 - pokrętło do gwintowników - pokrętło do narzynek - grzebień pomiarowy do sprawdzania gwintów - wkrętak | 1 | 87,38 zł | 87,38 zł
239 |  | Zestaw wykrojników | 1 |  | 0,00 zł
240 |  | Nożyce do blachy | 1 | 43,73 zł | 43,73 zł
241 |  | Poziomica elektroniczna wykonana z mocnego aluminum, wyposażone w 2 libelle. Sygnał akustyczny informuje kiedy poziomica znajduje się w pozycji 0 oraz 90° lub osiągnie wybraną wcześniej wartość. Zasilany jest bateriami 1,5V Aam, Dokładność dla 0/90° wynosi ± 0,05°, a w zakresie 1-89° wynosi ± 0,2° | 1 | 368,75 zł | 368,75 zł
242 |  | Nitownica do nitów stalowych i aluminiowych o średnicy 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm. Głowica z pełną możliwością obrotu 360°. Aluminiowa głowica i korpus, solidna stalowa rękojeść górna i hartowane elementy stalowe konstrukcji | 1 | 160,00 zł | 160,00 zł
243 |  | Skrzynia narzędziowa 2 organizery wbudowane w pokrywę, rozkładana tacka, pokrywy organizerów wykonane z poliwęglanu, aluminiowe zatrzaski | 1 | 53,98 zł | 53,98 zł
244 |  | Klucz do rur typ "S" 530mm, 2.0", wykonany z wytrzymałej stali chromowo- wanadowej | 1 | 151,25 zł | 151,25 zł
245 |  | Klucz do rur typ 90, 2.0" posiada certyfikaty TUV i GS, wytrzymałej stali chromowo-wanadowej | 1 | 178,14 zł | 178,14 zł
246 |  | Klucz do rur typ 45°, 330mm, wytrzymałej stali chromowo-wanadowej | 1 | 81,84 zł | 81,84 zł
247 |  | Pistolet do klejenia glumen, typ zasilania: elektryczne, moc: 200 W, średnica kleju: 11 mm | 1 | 44,98 zł | 44,98 zł
248 |  | Drabina aluminiowa przegubowa, max wysokość robocza ok.: 4,50 m, max wysokość wejścia ok.: 2,25 m, długość całkowita drabiny ok.: 3,50 m | 1 | 361,25 zł | 361,25 zł
249 |  | Czujnik gazu ziemnego, metanu | 0 |  | 0,00 zł
250 |  | Piłka do metalu | 1 | 21,23 zł | 21,23 zł
251 |  | Zestaw pilników, .W zestawie znajduje się 5 różnych pilników. Dwa z nich są płaskie, oprócz tego znajdziemy tam pilnik okrągły, półokrągły oraz trójkątny. Długość każdego z nich jest równa 250 mm. | 1 | 102,48 zł | 102,48 zł
252 |  | Młotek stolarski | 1 | 36,23 zł | 36,23 zł
253 |  | Taśma miernicza zwijana długość 20m | 1 | 49,98 zł | 49,98 zł
254 |  | Suwmiarka elektroniczna, Zakres pomiarowy: 0-150 mm, szczęki dolne: L 40 mm, rozdzielczość: 0.01 mm/ 0.005 ", błąd max.: ± 0.03 mm wg DIN 862 | 1 | 123,73 zł | 123,73 zł
255 |  | Dalmierz laserowy o parametrach nie gorszych niż Bosch GLM 40 | 1 | 485,00 zł | 485,00 zł
256 |  | Wykrywacz przewodów o parametrach nie gorszych niż Bosch GMS 120 Professional | 1 | 485,00 zł | 485,00 zł
wyposażenia pralnia / suszarnia
257 |  | Pralka suszarka wsad 8kg typu lub równoważne Electrolux EW7H438BP PerfectCare | 9 | 2 375,00 zł | 21 375,00 zł
258 |  | Pralka wsad 8kg typu lub równoważne Electrolux EW6F428WUP PerfectCare | 9 | 1 706,25 zł | 15 356,25 zł
259 |  | Suszarka rozkładana | 9 | 57,76 zł | 519,86 zł
260 |  | Żelazko | 8 | 86,25 zł | 690,00 zł
261 |  | deska do prasowania | 8 | 73,65 zł | 589,17 zł
262 |  | kosze na brudną bieliznę | 16 | 34,55 zł | 552,80 zł
wyposażenie sali ćwiczeń
263 |  | rower stacjonarny | 2 | 623,75 zł | 1 247,50 zł
264 |  | orbitek | 2 | 848,75 zł | 1 697,50 zł
265 |  | stół rehabilitacyjny | 1 | 1 206,25 zł | 1 206,25 zł
266 |  | Maty gr. 7 mm NIEBIESKA, Profesjonalne maty do ćwiczeń, gwarantujące stabilność pozycji ciała, izolują od zimnego podłoża. Maty są antypoślizgowe, stabilne, łatwe do zrolowania, łatwe do złożenia i przenoszenia. Wym.: 180 x 50 cm | 10 | 37,49 zł | 374,88 zł
267 |  | Drabinka gimnastyczna przyścienna 1,8x3,0 m (podwójna). Boki wykonane są z drewna iglastego 30x100 mm, szczeble ze sklejki równoległowarstwowej 30x40 mm. | 3 | 1 439,87 zł | 4 319,61 zł
269 |  | Mata sensoryczna z kamykami. Wym.: 35 x 175 cm | 3 | 105,35 zł | 316,05 zł
wyposażenie łazienek
267 | T1 | suszarka elektryczna do rak | 0 |  | 0,00 zł
268 | T2 | podajnik ręczników papierowych tworzywo ABS | 0 |  | 0,00 zł
269 | T3 | dozownik do mydła w piance tworzywo ABS 1L | 0 |  | 0,00 zł
270 | T4 | dozownik do dezynfekcji rąk | 0 |  | 0,00 zł
271 | T5 | mydelniczka | 0 |  | 0,00 zł
272 | T6 | podajnik papieru toaletowego tworzywo ABS | 0 |  | 0,00 zł
273 | T7 | prostokątny uchwyt na papier w kształcie litery U | 0 |  | 0,00 zł
274 | T7a | zestaw uzupełniający uchwyt na papier toaletowy | 0 |  | 0,00 zł
275 | T8 | szczotka do WC plastik | 81 | 4,38 zł | 354,38 zł
276 | T9 | wieszak podwójny znal | 21 | 19,99 zł | 419,74 zł
281 |  | Taboret pod prysznic dla seniora | 56 | 125,00 zł | 7 000,00 zł
282 |  | Wózek transportowo-kąpielowy | 7 | 10 000,00 zł | 70 000,00 zł
wyposażenie elektryczne
283 |  | Telefon systemowy | 3 | 845,63 zł | 2 536,88 zł
284 |  | Cyfrowy telefon | 14 | 176,81 zł | 2 475,38 zł
285 |  | Telewizor 50cali (sale bawialne) | 9 | 2 225,00 zł | 20 025,00 zł
286 |  | Telewizor 40cali (pokoje dzienne, kino caffe, sala konferencyjna) | 0 | 0,00 zł | 0,00 zł
287 |  | Uchwyt na telewizor regulacja obrotu do 180°, regulacja nachylenia w zakresie +8° / -5° , korekcja przechyłu ekranu ±4° , regulowana odległość, od ściany w zakresie 55 ~ 499 mm | 9 | 31,25 zł | 281,25 zł
288 |  | Zestaw komputerowy, monitor + myszka+ klawiatura + oprogramowanie Windows, Microsoft Office (szczegółowe parametry w opisie do wyposażenia) | 8 | 5 761,01 zł | 46 088,10 zł
289 |  | Laptop + myszka + oprogramowanie Windows, Microsoft Office (szczegółowe parametry w opisie do wyposażenia) | 3 | 5 384,33 zł | 16 152,98 zł
290 |  | Kserokopiarka mono chrom, ksero, skan, druk, fax A4,A3 (szczegółowe parametry w opisie do wyposażenia) | 1 | 11 531,25 zł | 11 531,25 zł
291 |  | Drukarka laserowa typu lub równoważne HP LaserJet Pro P1102 | 3 | 476,63 zł | 1 429,88 zł
292 |  | Urządzenie wielofunkcyjne drukarka laserowa mono chrom drukowanie, skanowanie i kopiowanie A4 HP LaserJet Pro MFP M26nw | 6 | 761,25 zł | 4 567,48 zł
rolety
293 |  | Roleta w kasecie sterowana łańcuszkiem, montaż wnękowy z prowadnicami kolor drewnopodobny zbliżony do stolarki okiennej, (tkanina z grupy B) kolor pastelowy wymiary 800x2300mm (należy pobrać rzeczywisty wymiar z budowy) | 168 | 243,75 zł | 40 950,00 zł

## Table 2 (hidden)
294 |  | Roleta w kasecie sterowana łańcuszkiem, montaż wnękowy z prowadnicami kolor drewnopodobny zbliżony do stolarki okiennej, (tkanina z grupy B) kolor pastelowy wymiary 1200x2300mm (należy pobraćrzeczywisty wymiar z budowy) | 9szt. o wym. 1250x1250mm | 218,75 zł | 1 968,75 zł
|  |  | 6szt. o wym. 1260x1200mm | 212,50 zł | 1 275,00 zł
295 |  | Roleta wolnowiszące wielkogabarytowe 3650(2x1800) x2300mm, sterowanie łańcuszek, (tkanina z grupy B) kolor pastelowy. Roleta jest dostarczana z wieszakami przymocowanymi do profilu montażowego. (należy pobrać żeczywisty wymiar z budowy) | 2szt. o wym. 3600(3x1200)x3000mm | 1 437,50 zł | 2 875,00 zł
296 | B1 | Biurko prostokątne z panelem dolnym z systemu wymiar: szerokość: 180 cm, głębokość: 90 cm, wysokość: 72 cm. Nogi płytowe. Biurko posiada przelotkę kablową. | 2 | 1687.5 | 3375
297 | KKG1 | Kanał kablowy poziomy | 2szt. o wym.1050x3000mm | 106.25 | 212.5
|  |  | 2 | 106.25 | 212.5
|  |  | 2 | 762.5 | 1525
298 | SG1 | Stolik kwadratowy z systemu, wymiar: 80 cmx80 cm, wysokość 55 cm Noga metalowa. Blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej melaminą | 2 | 468.75 | 937.5
ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO |  |  | 2 | 1062.5 | 2125
| SZG 2 | Szafa z drzwiami wahadłowymi płytowymi na stelażu metalowym z systemu wymiar: szerokość: 80 cm, głębokość: 44,5 cm, wysokość: 111,7 cm (3OH) Szafa wyposażona jest w zamek z kluczem łamanym. Plecy wykonane są z płyty grubości 12 mm, | 6 | 1093.75 | 6562.5
| SZG u | Szafa garderobiana na stelażu metalowym z drzwiami uchylnymi płytowymi z systemu wymiar: szerokość: 80 cm, głębokość: 44,5 cm, wysokość: 183,9 cm (5OH). Szafa wyposażona jest w zamek z kluczem łamanym, wieszak teleskopowy. Plecy wykonane są z płyty grubości 12 mm | 2 | 1031.25 | 2062.5
| FG | Fotel gabinetowy tapicerowany obrotowy | 2 | 1781.25 | 3562.5
| KG | Krzesło gabinetowe konferencyjne | 8 | 993.75 | 7950
B2
Regał metalowy 900x600x2200mm 5P
| ZES 1 | Zestaw mebli komoda 164 cm, wys. 85 cm, gł. 44 cm, witryna 160 cm , wys. 186 cm, gł. 44 cm, witryna 70 cm , wys. 186 cm, gł. 44 cm
krzesło drewniane z podłokietnikami tapicerowane
ZAB 1
A1